Перечень работ и услуг по содержанию и управлению общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

вид благоустроенности жилищного фонда: Капитальные жилые дома со всеми видами благоустройства, но без лифта и (или) мусоропровода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовая | Стоимость на 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м. в общей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность | плата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | площади (руб. в |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (рублей) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяц)15,40 |  |
|  |  | I. Ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |  | 2,22 |  |
| Проведение технических осмотров видимых |  |  |  |  |
| частей конструкций МКД помещений общего |  |  |  |  |
| пользования и их текущий ремонт: |  |  |  |  |  |  |
| -проверка технического состояния фундамента; |  |  |  |  |
| -проверка стен МКД на наличие признаков |  |  |  |  |
| потери |  | несущей |  |  | способности, |  |  |  |  |
| несанкционированного |  |  |  | изменения |  |  |  |  |
| конструктивного решения, наличия деформаций, |  |  |  |  |
| нарушения | теплозащитных |  |  | свойств, |  |  |  |  |
| гидроизоляции между цокольной частью здания и |  |  |  |  |
| стенами, | неисправности | водоотводящих | по мере |  |  |  |
| устройств, | коррозии, деформаций и | трещин в |  |  |  |  |
|  |  |  | необходимости, но не |  |  |  |
| местах расположения арматуры; |  |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  |  | менее 2-х раз в год |  |  |  |
| -проверка состояния плит перекрытий и |  |  |  |  |
| покрытий многоквартирных домов; |  |  |  |  |  |  |
| -проверка состояния колонн и столбов МКД; |  |  |  |  |
| -проверка состояния балок (ригелей) перекрытий |  |  |  |  |
| и покрытий МКД; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -проверка кровли на отсутствие протечек и |  |  |  |  |
| повреждений несущих кровельных конструкций, |  |  |  |  |
| водоотводящих | устройств, |  | повреждений |  |  |  |  |
| слуховых окон, проверка молниезащитных |  |  |  |  |
| устройств, | заземления | мачт |  | и | другого |  |  |  |  |
| оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по мере |  |  |  |
| Очистка кровель от посторонних предметов и | необходимости, в |  |  |  |
| мусора и устранение течи кровли, а в зимнее | сроки, установленные | 0,06 |  |  |
| время от наледи и сосулек |  |  |  |  | нормативными |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | документами |  |  |  |
| Текущий ремонт местных разрушений фасада | по мере |  |  |  |
| (трещины, выкрашивание раствора, | кирпичной и | необходимости, в |  |  |  |
| мелкоблочной кладки, герметизирующих заделок, | сроки, установленные | 1,09 |  |  |
| стыков | полносборных | зданий, |  | отслоений | нормативными |  |  |  |
| штукатурки) |  |  |  |  |  | документами |  |  |  |
| Проверка состояния и ремонт | отмостки и | 1 раз в год в летний |  |  |  |
| продухов в цоколях зданий |  |  |  |  | период | 0,05 |  |  |
|  | Проверка | состояния | и |  | прочистка | (1 раз в три месяца) |  |  |  |
| дымовентиляционных каналов |  |  |  |  | 0,39 |  |  |
| Проверка целостности оконных и дверных |  |  |  |  |
| заполнений, плотности притворов, механической |  |  |  |  |
| прочности | и | работоспособности |  | фурнитуры |  |  |  |  |
| элементов оконных и дверных заполнений в |  |  |  |  |
| помещениях, относящихся к общему имуществу | 1 раз в год | 0,07 |  |  |
| При выявлении нарушений в отопительный |  |  |  |  |
| период – незамедлительный ремонт, в остальных |  |  |  |  |
| случаях – разработка плана восстановительных |  |  |  |  |
| работ | (при | необходимости), |  | проведение |  |  |  |  |
| восстановительных работ. |  |  |  |  |  |  | _________________ |  |

| Проверка состояния помещений подвалов, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| входов в подвалы и приямков, принятие мер, | По мере |  |  |  |
| исключающих | подтопление, |  | захламление, |  |  |  |  |
| загрязнение и загромождение таких помещений, | необходимости, но не | 0,08 |  |  |
| осуществлять контроль за состоянием дверей | реже 2 раз в год |  |  |  |
| подвалов и технических подполий, запорных |  |  |  |  |
| устройств на них. |  |  |  |  |  |  |  |
| Выявление деформации и повреждений |  |  |  |  |
| лестничных маршей, надежности крепления |  |  |  |  |
| ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год | 0,07 |  |  |
| Выявление наличия параметров трещин в |  |  |  |  |
| сопряжениях маршевых плит с несущими |  |  |  |  |
| конструкциями, оголения и коррозии арматуры. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в соответствии с |  |  |  |
| Работы в рамках мероприятий |  |  | нормативными | 0,04 |  |  |
| противопожарной безопасности |  |  | требованиями |  |  |  |
| II. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования | 3,98 |  |
| Работы, необходимые для надлежащего |  |  |  |  |
| содержания оборудования и систем инженерно- |  |  |  |  |
| технического |  | обеспечения | (водоснабжение, |  |  |  |  |
| водоотведение, отопление), входящих в состав |  |  |  |  |
| общего имущества включая: |  |  |  |  |  |  |
| -текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -промывку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -испытание на прочность |  |  |  |  |  |  |  |
| -проведение | пробных пуско-наладочных работ | 2 раза в год |  |  |  |
| (пробные топки) |  |  |  |  |  | 1,43 |  |  |
| -спуск и наполнение системы теплоснабжения | (по мере |  |  |  |
| -проверку отопительных приборов на прогрев и | необходимости) |  |  |  |
| регулировку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -ликвидацию воздушных пробок в радиаторах и |  |  |  |  |
| стояках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -восстановление работоспособности (ремонт, |  |  |  |  |
| замена) | оборудования | и |  | отопительных, |  |  |  |  |
| водоразборных приборов, смесителей, кранов и |  |  |  |  |
| т.п.), относящихся к общему имуществу |  |  |  |  |
| -контроль состояния и восстановление элементов |  |  |  |  |
| внутренней канализации и дворовой канализации |  |  |  |  |
| Проведение | технических |  | осмотров и | в сроки, |  |  |  |
| устранение |  | неисправностей | в | инженерных | установленные | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | нормативными |  |  |  |
| системах центрального отопления |  |  |  |  |  |
|  |  | документами |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проверка заземления |  |  |  |
| Проведение |  | технических | осмотров | оболочки |  |  |  |
| электротехнических устройств и оборудования в | электрокабеля, замеры |  |  |  |
| местах общего пользования и устранение | сопротивления |  |  |  |
| неисправностей |  |  |  |  | изоляции проводов 1 | 0,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | раз в год |  |  |  |
| Проведение |  | работ | по |  | подготовке |  |  |  |  |
| многоквартирного дома к эксплуатации в | 1 раз в год | 0,2 |  |  |
| осеннее-зимний период |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение |  | робот | по |  | подготовке |  | 0,2 |  |  |
| многоквартирного дома к эксплуатации в | 1 раз в год |  |  |  |
| весеннее-летний период |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое | обслуживание |  | оборудования | По мере | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  | необходимости, но не |  |  |  |
| систем вентиляции и дымоудаления |  |  |  |  |
|  | реже 2 раз в год |  |  |  |
| Аварийное обслуживание |  |  |  | постоянно по мере | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  | поступления заявок |  |  |  |
| III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния зданий и придомовых | 3,30 |  |
|  |  |  |  |  |  | территорий. |  |  |  |  |
| 1. Подметание земельного участка в летний | по мере |  |  |  |
| период | необходимости, но не |  |  |
|  | менее 3-х раз в неделю |  |  |
| 2.Уборка крыльца и площадки перед входом в | по мере |  |  |
|  | необходимости, но не |  |  |
| подъезд, |  |  |  |
|  | менее 3-х раз в неделю |  |  |
| 3. Уборка мусора и опавшей листвы с газонов, | по мере |  |  |
|  | необходимости, но не |  |  |
| очистка урн, установленных возле подъездов |  |  |  |
|  | менее 2-х раз в неделю |  |  |
|  | по мере |  |  |
| 4. Окашивание газонов | необходимости, при |  |  |
|  | достижении травяного |  |  |
|  | покрова более 10см. |  |  |
| 5. Подрезка деревьев и кустарников, побелка | По мере |  |  |
|  | необходимости, но не |  |  |
| деревьев |  |  |  |
|  | менее 1 раза в год |  |  |
| 3.Проведение дератизации и дезинсекции | по мере |  |  |
| помещений, входящих в состав общего | необходимости, но не |  |  |
| имущества. | реже 2-х раз в год |  |  |
| 4.Очистка крышек люков колодцев и пожарных |  |  |  |
| гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше | по мере необходимости |  |  |
| 5см. |  |  |  |
|  | по мере |  |  |
| 5. Сдвижка и подметание снега в зимний период | необходимости, но не |  |  |
|  | позднее 2-х часов после |  |  |
|  | начала снегопада |  |  |
| 6.Посыпка придомовой территории | в дни гололеда, не реже |  |  |
| противогололедными материалами | 1 раза в день |  |  |
| 7.Очистка придомовой территории до | по мере |  |  |
| усовершенствованного покрытия (асфальта, | необходимости, но не |  |  |
| брусчатки, бетона) | менее 3-х раз в неделю |  |  |
| Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов. | По мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю. |  | 1,51 |
| IV. Вывоз ТБО |  |  |  |
| 7. Санитарная уборка контейнерных площадок | ежедневно |  |  |
| 7. Сбор и вывоз ТБО | ежедневно |  |  |
| 8. Вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости |  | 1,70 |
| V. Управление многоквартирным домом | в рабочие дни |  | 2,69 |
| Планирование работ по содержанию и ремонту | в рабочие дни |  |  |
| общего имущества дома; планирование |  |  |  |
| финансовых и технических ресурсов; |  |  |  |
| осуществление систематического контроля над |  |  |  |
| качеством услуг и работ подрядных организаций |  |  |  |
| и за исполнением договорных обязательств; |  |  |  |
| проведение оплаты работ и услуг подрядных |  |  |  |
| организаций в соответствии с заключенными |  |  |  |
| договорами за надлежащее качество работ и |  |  |  |
| услуг; взыскание задолженности по оплате за |  |  |  |
| жилищные и коммунальные услуги; ведение |  |  |  |
| технической документации на МКД, работа с |  |  |  |
| населением, в т.ч. рассмотрение обращений и |  |  |  |
| жалоб по качеству обслуживания; выполнение |  |  |  |
| диспетчерских функций по приему заявок от |  |  |  |
| населения и функций, связанных с регистрацией |  |  |  |
| граждан и др. Оплата работ АО «ОЕИРЦ» |  |  |  |
| Итого: |  |  | 15,40 руб. |