# Перечень
работ и услуг по содержанию и управлению общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме

# вид благоустроенности жилищного фонда: Капитальные жилые дома со всеми видами благоустройства, но без лифта и (или) мусоропровода

|  | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м. в общей площади (руб. в месяц) | Стоимость на 1 кв.м. в общей площади (руб. в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Ремонт конструктивных элементов многоквартирного дома |  |
| 1. Проведение технических осмотров видимых частей конструкций МКД помещений общего пользования и их текущий ремонт: -проверка технического состояния фундамента; -проверка стен МКД на наличие признаков потери несущей способности, несанкционированного изменения конструктивного решения, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры; -проверка состояния плит перекрытий и покрытий многоквартирных домов; -проверка состояния колонн и столбов МКД; -проверка состояния балок (ригелей) перекрытий и покрытий МКД; -проверка кровли на отсутствие протечек и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств, повреждений слуховых окон, проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования. | по мере необходимости, но не менее 2-х раз в год | 0,23 | 2,25 |
| 2. Очистка кровель от посторонних предметов и мусора и устранение течи кровли, а в зимнее время от наледи и сосулек | по мере необходимости, в сроки, установленные нормативными документами | 0,9 |  |
| 3. Текущий ремонт местных разрушений фасада (трещины, выкрашивание раствора, кирпичной и мелкоблочной кладки, герметизирующих заделок, стыков полносборных зданий, отслоений штукатурки) | по мере необходимости, в сроки, установленные нормативными документами | 0,45 |  |
| 4. Проверка состояния и ремонт отмостки и продухов в цоколях зданий | 1 раз в год в летний период | 0,12 |  |
| 5. Проверка состояния и прочистка дымовентиляционных каналов | (1 раз в три месяца) | 0,12 |  |
| 6. Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный ремонт, в остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1 раз в год | 0,12 |  |
| 7. Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, осуществлять контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. | По мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,12 |  |
| 8.Выявление деформации и повреждений лестничных маршей, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; Выявление наличия параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры. | 1 раз в год | 0,12 |  |
| 9. Работы в рамках мероприятий противопожарной безопасности | в соответствии с нормативными требованиями | 0,12 |  |
| II. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |  |
| 1.Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение, отопление), входящих в состав общего имущества включая: -текущий ремонт -промывку -испытание на прочность -проведение пробных пуско-наладочных работ (пробные топки) -спуск и наполнение системы теплоснабжения -проверку отопительных приборов на прогрев и регулировку -ликвидацию воздушных пробок в радиаторах и стояках -восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных, водоразборных приборов, смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу -контроль состояния и восстановление элементов внутренней канализации и дворовой канализации | 2 раза в год (по мере необходимости) | 0,37 | 3,68 |
| 2. Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в инженерных системах центрального отопления | в сроки, установленные нормативными документами | 0,37 |  |
| 3.Проведение технических осмотров электротехнических устройств и оборудования в местах общего пользования и устранение неисправностей | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год | 0,,37 |  |
| 4.Проведение работ по подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осеннее-зимний период | 1 раз в год | 0,74 |  |
| 5.Проведение робот по подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весеннее-летний период | 1 раз в год | 0,74 |  |
| 6.Техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и дымоудаления | По мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 0,37 |  |
| 7.Аварийное обслуживание | постоянно по мере поступления заявок | 0,74 |  |
| III. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния зданий и придомовых территорий. |  |
| 1. Подметание земельного участка в летний период | по мере необходимости, но не менее 3-х раз в неделю | 0,22 | 2,12 |
| 2.Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, | по мере необходимости, но не менее 3-х раз в неделю | 0,22 |  |
| 3. Уборка мусора и опавшей листвы с газонов, очистка урн, установленных возле подъездов | по мере необходимости, но не менее 2-х раз в неделю | 0,22 |  |
| 4. Окашивание газонов | по мере необходимости, при достижении травяного покрова более 10см. | 0,22 |  |
| 5. Подрезка деревьев и кустарников, побелка деревьев | По мере необходимости, но не менее 1 раза в год | 0,22 |  |
| 3.Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества. | по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год | 0,22 |  |
| 4.Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5см. | по мере необходимости |  |  |
| 5. Сдвижка и подметание снега в зимний период | по мере необходимости, но не позднее 2-х часов после начала снегопада | 0,22 |  |
| 6.Посыпка придомовой территории противогололедными материалами | в дни гололеда, не реже 1 раза в день | 0,22 |  |
| 7.Очистка придомовой территории до усовершенствованного покрытия (асфальта, брусчатки, бетона) | по мере необходимости, но не менее 3-х раз в неделю | 0,22 |  |
| IV. Вывоз ТБО |  | 1,5 |
| 7. Санитарная уборка контейнерных площадок | ежедневно | 0,6 |  |
| 7. Сбор и вывоз ТБО | ежедневно | 0,3 |  |
| 8. Вывоз крупногабаритного мусора | по мере необходимости | 0,6 |  |
| V. Управление многоквартирным домом | в рабочие дни |  | 2,54 |
| Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг; взыскание задолженности по оплате за жилищные и коммунальные услуги; ведение технической документации на МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан и др. Оплата работ НМУП «Центр «КРиС». | в рабочие дни | 2,54 |  |